| # 序号 | # 项目 | # 具体参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 设备情况 | # PHILIPS DR整机全保（1台） # PHILIPS DR人工保（1台） |  |
| # ▲2 | # 保修范围及期限 | # 整机全保：在保修服务期内免费提供所有维修所需的原装配件；2.人工保：在保修服务期内免费提供人工叫修服务。 |  |
| # ▲3 | # 配件及资质 | # 所有配件须为原装配件，在维修中所需的相关辅助设备和材料均由服务方提供；投标公司营业执照经营范围中须含有医疗设备维修、保养。 |  |
| # 4 | # 服务培训 | # 可派人上门提供医院人员技术培训，及临床应用培训； |  |
| # 5 | # 服务方式 | # 提供保修服务期内报修电话，在保修服务期内接报修电话后，在半小时内响应，在12小时内派工程师到现场实施维修，在提供配件保修服务期内24小时技术电话支持（24小时×365天），在浙江地区有备件仓库； |  |
| # 6 | # 开机保证率 | # 在保修服务期内设备正常开机率不低于95%。如果此开机率未能达到(不可抗力情况除外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的事件)，在超出开机率保证时间的情况下，进行双倍补偿, 即超过一天保修延长2天 |  |
| # 7 | # 预防性保养要求 | # 保修期内提供至少2次设备预防性维护保养服务，提供详细的设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告； |  |
| # ▲8 | # 维修人员资质要求 | # 需在浙江省内至少有2位常驻服务工程师，所有服务工程师必须持有飞利浦DR原厂培训资质证书及社保证明。 |  |
| # ▲9 | # 提供业绩合同 | # 需提供同型号机器维保业绩合同不低于5份，浙江省内不低于3份，并附上医院名称和联系电话。 |  |