评标内容及标准

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信及其他分)

1.价格分（30分）

| 序号 | 评审 项目 | 评审内容及规则 | 标准 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 投标人报价低于其它所有通过资格性和符合性审查投标（报价）供应商平均报价一定比例（40%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求投标（报价）供应商在半个小时内提供报价合 理性的书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。 | 30 |  |
| 说明： 1.可并列排名项，如前一名有并列的，后一名只减一档； 2.除价格以外的商务评分低于其总分（10分）的50%视为无效投标。 |  |  |  |  |

2.技术、资信及商务分（70分）

| 序号 | 评审 项目 |  | 评审内容及规则 |  | 标准 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 业绩 |  | 投标人或所投产品制造商自2021年8月至本项目投标截止时间止（以合同签订时间为准），在中国境内销售过同类项目建设业绩，每提供 1个得1分，最高得3分，不提供的不得分。 | 3 |  |
| 二 | 主要技术性能指标参数满足情况 |  | （1）投标产品功能设计完全响应或高于用户需求书中采购内容中所有技术参数要求，得12分； （2）“用户需求书中采购内容”中标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条做废标处理，带“★”为基本要求，每偏离（负偏离）1条扣6分。 |  | 12 |  |  |
| 三 |  | 其他一般参数指标满足情况 |  | 评标委员会根据供应商提供的“技术和服务要求响应表”情况进行评分，未带“★”号和“▲”号的条款为基础技术参数,每负偏离一项扣5分，扣完为止，满分35分。 | 35 |  |  |
| 四 |  | 项目管理和 实施 |  | 实施周期：投标人需提供项目明确的目标、合理的实施周期和进度表。最优的得3，其余依次递减1，扣完为止，未提供不得分。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目风险：投标人需提供整个项目风险评估及控制方案，优的得2分，一般得1分，未提供不得分。 | 2 |  |  |
| 五 |  | 培训和售后服务 |  | 根据培训计划方案评审，最优的得1分，其余依次递减0.5分，扣完为止，未提供不得分。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 服务期限：在保修期要求的基础上，每增加1年增加1.5分，满分3分(提供原厂服务承诺函并加盖投标人公章)。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 按照报价方承诺的零配件保证供应时间长短排名，时间最长的得2分，依次递减0.5分，最低得0分。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 投标人应提交维护响应时间、修复时间、应急预案、维护服务人员配备及管理措施等方案，根据方案完整合理性进行评价，优的得5-6分,良的得3-4分，一般1-2分。未提供不得分。 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 产品和品牌具有较高知名度及广泛普及度，提供指定地点的现场服务支持，具备全国各主要省份的售后服务网络和对应的24小时服务支持热线。根据情况优得3分，良得2分，一般得1分，未提供不得分。 | 3 |  |  |
|  | 总分 |  |  |  | 70 |  |  |
| 技术评分低于技术评审总分的50%视为无效投标 |  |  |  |  |  |  |  |

技术、资信及商务分的计算

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、算术平均分计算，计算公式为：技术、资信及商务得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

招标需求

（带“▲”为核心产品,参数中打“★”指实质性要求条款）

3M医用显示器招标参数

| 技术指标 | 具体技术要求 |
| --- | --- |
| 自动校准亮度曲线 | 显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 基本参数 | ≧21.3英寸，点距≤0.2115×0.2115mm，分辨率≧2048×1536，最大亮度≧1000cd/m²，对比度≧1300：1，响应时间≦14ms，可视角度≥178° |
| 动态校正 | 显示器LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节,提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 亮度均匀性 | 显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| ▲色彩 | 色彩≧4.398万亿色(42bit)，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 视频输入端口 | DVI-D×1、DP×1 |
| 观片灯功能 | 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| ★CCC认证 | 产品获得CCC强制认证。 |
| ★节能认证 | 产品获得中国节能产品认证。 |
| ▲原厂服务 | 提供三年原厂商保修服务，包含必要的电话支持及备件更换服务。 |
| 显卡 | 支持一台电脑同时可以显示两台3M医用显示器。 |